Administratorhandbuch

Wetterstation

HTL-Wels

ITP

Inhalt

1. Ziel des Administratorhandbuchs	2

2. Benötigte Hardware	2

2.1 Übersicht der Hardware	2

3. Verkabelung der Sensoren	2

3.1 Pinbelegung	3

3.2 Anschluss Temperatursensor	3

3.3 Anschluss Luftfeuchtigkeitssensor	3

3.4 Anschluss weiterer Sensoren	3

4. Stromversorgung	3

4.1 Komponenten der Stromversorgung	4

4.2 Verdrahtungsplan	4

4.3 Erstes Einschalten	4

5. Installation der Software	5

5.1 Raspberry Pi starten	5

5.2 Netzwerkverbindung herstellen	5

5.3 IP-Adresse ermitteln	5

6. Start der Wetterstation	6

6.1 Backend starten	6

6.2 Frontend starten	6

6.3 Aufruf im Browser	6

7. Bedienung der Anwendung	6

7.1.	Detailansicht	7

7.2.	Einstellungen	7

8. Erweiterung des Systems	7

9. Wartung	8

10. Fehlerbehebung	8

10.1.	Keine Webseite erreichbar	8

10.2.	Keine Sensordaten sichtbar	8

10.3.	Keine WLAN-Netzwerke sichtbar	9

11. Backup und Wiederherstellung	9

# 1. Ziel des Administratorhandbuchs

Dieses Dokument beschreibt die vollständige Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Erweiterung der Wetterstation.

Die Beschreibung richtet sich ausdrücklich an Personen ohne tiefgehende IT-Kenntnisse. Alle Arbeitsschritte werden deshalb möglichst einfach und verständlich erklärt.

Ziel ist es, dass auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Wetterstation selbstständig installieren, starten und bedienen können.

# 2. Benötigte Hardware

Für den Betrieb der Wetterstation werden folgende Komponenten benötigt:

- Raspberry Pi

- SD-Karte mit installiertem Betriebssystem

- Sensoren

- Stromversorgung

- WLAN oder LAN-Verbindung

- Optionales Gehäuse

## 2.1 Übersicht der Hardware

[BILD 1: Gesamtübersicht aller Komponenten einfügen]

Die Abbildung zeigt sämtliche Bauteile, die für den Betrieb der Wetterstation benötigt werden.

# 3. Verkabelung der Sensoren

Die Sensoren müssen mit den vorgesehenen GPIO-Pins des Raspberry Pi verbunden werden.

## 3.1 Pinbelegung

Die Abbildung zeigt die genaue Belegung der Anschlüsse.

## 3.2 Anschluss Temperatursensor

- Raspberry Pi ausschalten.

- Sensorkabel bereitlegen.

- Kabel entsprechend dem Pinlayout verbinden.

- Verbindung kontrollieren.

- Raspberry Pi wieder einschalten.

[BILD 3: Anschluss Temperatursensor]

## 3.3 Anschluss Luftfeuchtigkeitssensor

- Sensor am vorgesehenen Anschluss verbinden.

- Kabel auf festen Sitz prüfen.

- Verbindung anhand des Schaltplans kontrollieren.

[BILD 4: Anschluss Luftfeuchtigkeitssensor]

## 3.4 Anschluss weiterer Sensoren

Weitere Sensoren werden nach demselben Prinzip angeschlossen.

Wichtig:

- Kabel niemals unter Spannung anschließen.

- Keine Pins vertauschen.

- Vor dem Einschalten alle Verbindungen kontrollieren.

# 4. Stromversorgung

Die Wetterstation kann über das Stromnetz oder über das Solarsystem betrieben werden.

## 4.1 Komponenten der Stromversorgung

Folgende Komponenten werden verwendet:

- Solarpanel

- Solar-Laderegler

- LiFePO4 Akku

- DC-DC Wandler

- Netzladegerät

- Umschalter

- Sicherungen

[BILD 5: Stromversorgungskomponenten]

## 4.2 Verdrahtungsplan

[BILD 6: Schaltplan Stromversorgung]

Die Verkabelung erfolgt in folgender Reihenfolge:

Solarpanel → Laderegler → Akku → Sicherung → DC-DC Wandler → Raspberry Pi

Optional kann zusätzlich das Netzladegerät angeschlossen werden.

## 4.3 Erstes Einschalten

Vor dem Einschalten prüfen:

☐ Alle Kabel angeschlossen

☐ Sensoren verbunden

☐ Akku geladen

☐ Sicherungen eingesetzt

☐ Raspberry Pi korrekt montiert

Erst danach die Stromversorgung einschalten.

# 5. Installation der Software

## 5.1 Raspberry Pi starten

Nach dem Einschalten startet das Betriebssystem automatisch.

Der erste Start kann einige Minuten dauern.

## 5.2 Netzwerkverbindung herstellen

Die Wetterstation muss mit dem Schulnetzwerk oder einem WLAN verbunden sein.

Vorgehensweise:

- Einstellungen öffnen.

- WLAN auswählen.

- Passwort eingeben.

- Verbindung bestätigen.

[BILD 7: WLAN-Einstellungen]

Nach erfolgreicher Verbindung erscheint die Meldung „Verbunden“.

## 5.3 IP-Adresse ermitteln

Die Wetterstation wird über einen Webbrowser aufgerufen.

Dazu wird die IP-Adresse benötigt.

Ermittlung:

- Raspberry Pi öffnen.

- Terminal starten.

- Folgenden Befehl eingeben:

ip addr

- Die angezeigte Adresse notieren.

Beispiel:

192.168.0.50

# 6. Start der Wetterstation

Nach erfolgreicher Installation kann die Anwendung gestartet werden.

## 6.1 Backend starten

- Terminal öffnen.

- In den Projektordner wechseln.

- Backend starten.

[BILD 8: Backend gestartet]

## 6.2 Frontend starten

- Zweites Terminal öffnen.

- In den Frontend-Ordner wechseln.

- Anwendung starten.

[BILD 9: Frontend gestartet]

## 6.3 Aufruf im Browser

Anschließend im Browser öffnen:

http://IP-ADRESSE-DES-RASPBERRY

Beispiel:

http://192.168.0.50

[BILD 10: Dashboard Startseite]

# 7. Bedienung der Anwendung

Dashboard

Das Dashboard zeigt alle verfügbaren Sensoren.

Jede Kachel enthält:

- Sensorname

- Aktuellen Messwert

- Diagramm

- Einheit

[BILD 11: Dashboard]

## Detailansicht

Durch Anklicken einer Kachel wird die Detailansicht geöffnet.

Hier können historische Daten betrachtet werden.

Verfügbare Zeiträume:

- 7 Tage

- 30 Tage

- 90 Tage

[BILD 12: Verlaufsdiagramm]

## Einstellungen

Über das Zahnrad unten rechts können Einstellungen vorgenommen werden.

Mögliche Einstellungen:

- Dark Mode

- Schriftgröße

- WLAN-Verwaltung

[BILD 13: Einstellungsmenü]

# 8. Erweiterung des Systems

Die Wetterstation wurde so entwickelt, dass weitere Sensoren ergänzt werden können.

Neuen Sensor hinzufügen

- Sensor anschließen.

- Datenbankeintrag anlegen.

- Sensortyp definieren.

- Backend aktualisieren.

- Frontend neu starten.

[BILD 14: Neuer Sensor angeschlossen]

Nach dem Neustart erscheint der neue Sensor automatisch im Dashboard.

# 9. Wartung

Folgende Punkte sollten regelmäßig überprüft werden:

- Sensorfunktion

- Netzwerkverbindung

- Speicherplatz

- Datenbankstatus

- Stromversorgung

Empfohlen wird eine Kontrolle mindestens einmal pro Monat.

# 10. Fehlerbehebung

## Keine Webseite erreichbar

Prüfen:

☐ Raspberry Pi eingeschaltet

☐ Netzwerkverbindung vorhanden

☐ Richtige IP-Adresse verwendet

☐ Backend gestartet

## Keine Sensordaten sichtbar

Prüfen:

☐ Sensor angeschlossen

☐ Datenbank erreichbar

☐ Backend aktiv

☐ Verkabelung korrekt

## Keine WLAN-Netzwerke sichtbar

Prüfen:

☐ WLAN-Adapter erkannt

☐ WLAN aktiviert

☐ Raspberry Pi neu gestartet

# 11. Backup und Wiederherstellung

Es wird empfohlen, regelmäßig Sicherungen anzulegen.

Zu sichern sind:

- Datenbank

- Konfigurationsdateien

- Frontend

- Backend

Die Sicherungen sollten auf einem externen Datenträger gespeichert werden.

[BILD 15: Backup-Prozess]