Wetterstation Stromversorgung

1.Komponente

Solar-System

- 20 W – 12 V Monokristallines Solarpanel mit Halterung

- 10 A Solar-Laderegler

https://amzn.eu/d/0cGNXAyd

Energiespeicher

- 12,8 V LiFePO4 Akku

https://amzn.eu/d/09lznw3z

Spannungswandlung

- DC-DC Buck Converter

https://amzn.eu/d/01Ikbuf1

230 V Netzladegerät zum Akku laden

- 14,6 V LiFePO4 Ladegerät (für 4S LiFePO4)

- Ausgangsspannung: 14,6 V DC

- Ausgangsstrom: 2 A bis 5 A

- Passender DC-Hohlstecker (typisch 5,5 × 2,1 mm)

https://amzn.eu/d/0b1ZoFrd

DPDT-Umschalter (Dreh-/Kippschalter)

Damit du wählen kannst zwischen
🔹Solar → Laderegler
🔹 Netzladegerät ohne Verkabeln umstecken.

https://amzn.eu/d/0aXA9cW4

Sicherungen

- 12 V Sicherungshalter + passende Sicherungen

  - zwischen Akku und DC-DC Wandler (z. B. 5–10 A)

  - zwischen Laderegler und Akku (10–15 A)

  - optional zwischen Panel und Laderegler (10 A)

https://amzn.eu/d/02gDKyXu

Verbindungskabel

Kabel für 12V (rot/schwarz)

Online berechnen:

https://voltimax.de/WISSEN-KOMPAKT/Kabelquerschnitt-berechnen/Kabelquerschnitt-fuer-12V-berechnen

Ring-/Flachsteckhülsen

Schrumpfschlauch

Terminal Block

2.Aufbau

Benötigte Tools:

Multimeter
Crimp-Zange (für Hülsen)
Schraubendreher-Set
Heißluftpistole (zum Schrumpfschlauch)
Isolierband

3.Berechnungen

Verbrauch Wetterstation: 50-70 Wh/Tag

Sommer: Ausreichend

Winter: Unzureichend – Notfalls Anschluss via Stromkabel

Solarpanel-Leistung:

Sommer: ~80 – 100 Wh/Tag

Winter: ~10–30 Wh/Tag

Braucht auch:

https://amzn.eu/d/0a7ALDaQ

https://amzn.eu/d/0j6jVbvm