HTL-Wels

ITP

Benutzerhandbuch

Wetterstation

Inhalt

1. Einleitung	2

1.1. Einleitung	2

2. Produktbeschreibung	2

2.1. Allgemeine Produktbeschreibung	2

2.2. Unterstützte Messgrößen	2

3. Erste Schritte (Inbetriebnahme)	3

3.1. Gerät einschalten	3

3.2. Mit dem WLAN verbinden	3

3.3.  Website aufrufen	4

4. Bedienung	5

4.1. Dashboard	5

4.2. Detailansicht	6

4.3. Diagramme / Verlauf	6

4.4. Burger-Menü	7

4.5. Daten aktualisieren	7

4.6. Einstellungen	7

# Einleitung

## Einleitung

Die Wetterstation erfasst, speichert und visualisiert Umwelt- und Wetterdaten in Echtzeit. Mehrere Sensoren messen gleichzeitig verschiedene Werte (z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Windgeschwindigkeit). Diese Daten werden auf einer modernen Weboberfläche angezeigt, ganz ohne spezielle Software oder App.

# Produktbeschreibung

## Allgemeine Produktbeschreibung

| Komponente | Beschreibung |
| --- | --- |
| Raspberry Pi | Der „Computer" der Station – verarbeitet alle Daten und stellt die Website bereit |
| Sensoren | Messen Umweltdaten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Windgeschwindigkeit) |
| Datenbank | Speichert alle gemessenen Werte dauerhaft |
| Backend | Schnittstelle zwischen Datenbank und Website |
| Frontend (Website) | Die Benutzeroberfläche, die im Browser angezeigt wird |

## Unterstützte Messgrößen

- Temperatur (°C)

- Luftfeuchtigkeit (%rH)

- UV-Index

- Windgeschwindigkeit (km/h)

# Erste Schritte (Inbetriebnahme)

## Gerät einschalten

Schließe die Stromversorgung an den Raspberry Pi an. Das Gerät startet automatisch – dieser Vorgang kann 1-2 Minuten dauern. Eine Statusanzeige ist nicht notwendig; das System ist betriebsbereit, sobald es sich mit dem WLAN verbunden hat

## Mit dem WLAN verbinden

Damit die Website der Wetterstation im Heimnetzwerk erreichbar ist, muss die WLAN-Verbindung eingerichtet werden.

Vorgehensweise:

- Verbinde deinen Computer oder dein Smartphone mit dem von der Wetterstation erstelltem WLAN „Wetterstation-Setup“

- Rufe die Website der Wetterstation im Browser auf (Im Wetterstation-Setup WLAN unter 10.42.0.1)

- Öffne die Einstellungen (⚙ unten rechts)

- Wähle den Abschnitt „WLAN-Verwaltung"

- Wähle das gewünschte Netzwerk aus der Liste aus

- Gib das WLAN-Passwort ein

- Klicke auf „Verbinden"

Nach erfolgreicher Verbindung wird das Netzwerk gespeichert und beim nächsten Start automatisch verwendet.

## Website aufrufen

- Öffne einen Webbrowser auf deinem Computer (z. B. Chrome, Firefox, Edge).

- Stelle sicher, dass dein Gerät mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden ist wie die Wetterstation.

- Gib die IP-Adresse der Wetterstation in die Adresszeile des Browsers ein – diese erhältst du vom Administrator.

Nach dem Aufruf öffnet sich automatisch das Dashboard der Wetterstation

# Bedienung

## Dashboard

Das Dashboard ist die Startseite der Wetterstation. Es zeigt auf einen Blick alle aktuellen Messwerte an.

Jede Messkachel enthält:

- Den Namen des Messwertes (z. B. „Temperatur")

- Den aktuellen Wert mit Einheit (z. B. „23,4 °C")

- Ein farbiges Diagramm, das den Wert im Verhältnis zum Bereich zeigt

- Eine farbige Kennzeichnung (z. B. Rot bei hoher Temperatur, Blau bei Kälte)

## Detailansicht

Durch Antippen oder Anklicken einer Messkachel auf dem Dashboard öffnet sich die Detailansicht für diesen Messwert.

Hier siehst du:

- Den aktuellen Wert groß angezeigt

- Den zeitlichen Verlauf als Liniendiagramm

## Diagramme / Verlauf

In der Detailansicht kann der Betrachtungszeitraum des Diagramms geändert werden. Verfügbare Zeiträume:

| Option | Beschreibung |
| --- | --- |
| 7 Tage | Die letzten 7 Tage |
| 30 Tage | Die letzten 30 Tage |
| 90 Tage | Die letzten 90 Tage |

Tippe auf den gewünschten Zeitraum, um das Diagramm entsprechend zu aktualisieren.

## Burger-Menü

Das Burger-Menü (drei waagrechte Linien oben links) öffnet die Navigation. Von hier aus kannst du:

- Zurück zum Dashboard wechseln

- Direkt eine bestimmte Messgröße aufrufen (z. B. Temperatur, Wind, UV-Index)

## Daten aktualisieren

Die Website aktualisiert sich automatisch in regelmäßigen Abständen.

Um Daten sofort manuell neu zu laden, klicke auf das Aktualisieren-Symbol (↻) oben rechts in der Leiste.

## Einstellungen

Das Zahnrad-Symbol (⚙) unten rechts öffnet das Einstellungsmenü. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Dark Mode

Schaltet die Benutzeroberfläche auf ein dunkles Design um.

Vorteile:

- Schont die Augen bei Dunkelheit

- Bessere Lesbarkeit in dunkler Umgebung

Schriftgröße

Über einen Schieberegler kann die Schriftgröße angepasst werden. Das verbessert die Lesbarkeit auf unterschiedlichen Geräten (z. B. Tablet, großer Bildschirm).

WLAN-Verwaltung

Über die WLAN-Verwaltung kann die Wetterstation mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden.

Angezeigte Informationen:

- Name des Netzwerks (SSID)

- Signalstärke

- Aktuell verbundenes Netzwerk (mit Markierung)

Vorgehensweise zum Verbinden:

- Einstellungen öffnen (⚙ unten rechts)

- Abschnitt „WLAN-Verwaltung" öffnen

- Gewünschtes Netzwerk aus der Liste auswählen

- Passwort eingeben (falls erforderlich)

- Auf „Verbinden" tippen